## Total Carbon
Sample ID | Mean Peak Area | TC Measured | TC Sample | TC Theoretical | % Recovery | RPD | MDL | Inst. Range | Dilution Factor | Units | Analysis Date | Comments
CB | 463 | 0.10191 | 0.10191 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18 | 180918A
STD1 | 2524 | 0.98837 | 0.98837 | 1.1111 | 88.9581 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
STD2 | 5222 | 2.158 | 2.158 | 2.2221 | 97.1136 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
STD3 | 18160 | 7.9109 | 7.9109 | 7.7773 | 101.7171 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
STD4 | 48140 | 22.1592 | 22.1592 | 22.22 | 99.7265 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
STD5 | 90456 | 44.4521 | 44.4521 | 44.44 | 100.0273 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
ICV1 | 48448 | 22.3123 | 22.3123 | 22.22 | 100.4152 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
ICB1 | 567 | 0.1465 | 0.1465 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-1 | 42582 | 19.4209 | 19.4209 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-2 | 13993 | 6.032 | 30.1598 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-3 | 13165 | 5.6616 | 28.3078 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-4 | 14401 | 6.2148 | 31.0742 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-5 | 13681 | 5.8923 | 29.4613 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-6 | 14348 | 6.1911 | 30.9553 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-7 | 14738 | 6.3661 | 31.8303 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-8 | 15669 | 6.7847 | 33.9235 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-9 | 15050 | 6.5062 | 32.5311 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-10 | 18161 | 7.9113 | 39.5567 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCV1 | 48269 | 22.2233 | 22.2233 | 22.22 | 100.0149 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCB1 | 1353 | 0.48397 | 0.48397 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-11 | 25366 | 11.2186 | 56.093 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-12 | 19278 | 8.4192 | 42.0961 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-13 | 11136 | 4.758 | 23.7901 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-14 | 52088 | 24.1311 | 24.1311 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-15 | 48259 | 22.2183 | 22.2183 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-16 | 15173 | 6.5615 | 32.8076 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-17 | 16198 | 7.0231 | 35.1156 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-18 | 15254 | 6.5979 | 32.9897 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-19 | 44310 | 20.2676 | 20.2676 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-20 | 43231 | 19.7384 | 19.7384 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCV2 | 20083 | 8.7863 | 8.7863 | 7.7773 | 112.9735 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCB2 | 1040 | 0.34948 | 0.34948 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-21 | 44712 | 20.4651 | 20.4651 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-22 | 44493 | 20.3575 | 20.3575 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-23 | 41142 | 18.7187 | 18.7187 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-24 | 42554 | 19.4072 | 19.4072 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-25 | 12399 | 5.3198 | 26.5988 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-26 | 12734 | 5.4691 | 27.3457 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-27 | 13930 | 6.0037 | 30.0187 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-28 | 14276 | 6.1588 | 6.1588 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-29 | 13316 | 5.729 | 5.729 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-30 | 18838 | 8.219 | 8.219 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCV3 | 47040 | 21.6138 | 21.6138 | 22.221 | 97.2674 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCB3 | 1282 | 0.45345 | 0.45345 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-31 | 42127 | 19.1987 | 19.1987 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-32 | 45429 | 20.8181 | 20.8181 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-33 | 46890 | 21.5395 | 21.5395 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-34 | 10518 | 4.484 | 22.4199 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-35 | 11786 | 5.0468 | 25.2342 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-36 | 56323 | 26.271 | 26.271 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-37 | 11877 | 5.0873 | 25.4366 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-38 | 72399 | 34.627 | 34.627 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-39 | 12303 | 5.277 | 26.3849 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-40 | 16965 | 7.3695 | 36.8476 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCV4 | 18714 | 8.1626 | 8.1626 | 7.7773 | 104.953 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCB4 | 1056 | 0.35635 | 0.35635 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-41 | 17572 | 7.6443 | 38.2213 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-42 | 18003 | 7.8397 | 39.1983 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-43 | 22628 | 9.9531 | 49.7654 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-44 | 22339 | 9.8201 | 49.1006 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-45 | 22167 | 9.741 | 48.7052 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-46 | 46611 | 21.4015 | 21.4015 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-47 | 50762 | 23.4663 | 23.4663 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-48 | 51528 | 23.85 | 23.85 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-49 | 15905 | 6.891 | 34.4551 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-50 | 15521 | 6.7181 | 33.5903 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCV5 | 46091 | 21.1446 | 21.1446 | 22.22 | 95.1603 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCB5 | 1137 | 0.39114 | 0.39114 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-51 | 14840 | 6.4119 | 32.0594 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-52 | 31793 | 14.2312 | 71.156 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-53 | 25758 | 11.4007 | 57.0033 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-54 | 27460 | 12.1937 | 60.9683 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-55 | 46306 | 21.2508 | 21.2508 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-56 | 42908 | 19.5803 | 19.5803 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-57 | 50402 | 23.2863 | 23.2863 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-58 | 16304 | 7.0709 | 35.3547 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-59 | 14790 | 6.3894 | 31.9471 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-60 | 14738 | 6.3661 | 31.8303 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCV6 | 17252 | 7.4994 | 7.4994 | 7.7773 | 96.4256 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCB6 | 1249 | 0.43926 | 0.43926 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-61 | 17436 | 7.5827 | 37.9133 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-62 | 18221 | 7.9386 | 39.6929 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-63 | 19882 | 8.6946 | 43.473 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-64 | 34417 | 15.4781 | 15.4781 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-65 | 28721 | 12.7839 | 12.7839 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-66 | 31218 | 13.9593 | 13.9593 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-67 | 38750 | 17.5586 | 17.5586 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-68 | 12633 | 5.4241 | 27.1204 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-69 | 39463 | 17.9036 | 17.9036 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-70 | 44271 | 20.2484 | 20.2484 | 22.22 | 91.1269 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCV7 | 42673 | 19.4654 | 19.4654 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCB7 | 780 | 0.23786 | 0.23786 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCV7 | 42673 | 22.883 | 22.883 | 22.22 | 102.9839 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCB7 | 780 | -0.051545 | -0.051545 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-71 | 43637 | 23.4123 | 23.4123 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-72 | 44069 | 23.6495 | 23.6495 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-73 | 44835 | 24.0701 | 24.0701 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-74 | 10244 | 5.1184 | 25.5921 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-75 | 17345 | 9.0018 | 45.0091 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-76 | 35717 | 19.0661 | 19.0661 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-77 | 12094 | 6.1298 | 30.649 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
MDeSiervo-78 | 15779 | 8.1451 | 40.7254 |  |  |  | 0.2 | 5 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCV8 | 43007 | 23.0664 | 23.0664 | 22.22 | 103.8091 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CCB8 | 1108 | 0.12753 | 0.12753 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
CB | 1165 | 0.15865 | 0.15865 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
STD1 | 2662 | 0.97603 | 0.97603 | 1.1111 | 87.8476 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
STD2 | 4628 | 2.0497 | 2.0497 | 2.2221 | 92.2436 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
STD3 | 15521 | 8.004 | 8.004 | 7.7773 | 102.9137 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
STD4 | 41295 | 22.1266 | 22.1266 | 22.221 | 99.5751 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18
STD5 | 81869 | 44.4565 | 44.4565 | 44.44 | 100.0372 |  | 0.2 | 1 | 1 | mg/L | 2018-09-18